户型设计说明
1、设计依据

1）2010年度淳安县农村住宅户型方案设计竞赛公告。

2）国家省以及地区对于建筑规划、设计的相应规范。

3）民用建筑设计通则（2006版）。
4）建筑设计防火规范（2006版）。

2、工程概况

1）建筑定位

本方案为淳安县农村住宅，按淳安当地农村地形地貌特点及农村生活习俗进行设计，并充分考虑了本土建材的应用。

2）建筑风格
根据县城市规划的相关要求，即按照宜居、本土、可变等要求，本设计中综合考虑了当地农村地形地貌特点及生活习俗，建筑风格的简洁大方及淳安特色，方案层数布局方面的灵活性等方面。在必要时，可以考虑两户连体。

宜居：根据淳安县农村地形地貌特点及农村生活习俗，本方案特别设计

了农村里需要的堂前、烤火间、猪栏、露台等日常需用的场所，符合了淳安当地地方的生活习俗。

本土：根据淳安的地形特色，本方案屋面采用坡屋面，局部搭配平屋面露台，立面材质及色彩以浅色调为主，与周围山水相协调，建筑风格简洁大方，有淳安地方特色，在稳重简洁前提下不缺乏新时代农村住宅的气息。

可变：本方案在设计时充分考虑了住宅的可变性。如在层数方面，在满足檐口高度12m的前提下，方案中的住宅层数可根据实际情况进行加层或者减层处理；在功能布局方面，农户可根据自己需要，对房间进行按需处理，比如把客厅改为卧室，对房间尺寸作适当的增减调整等等。以上调整均不会对立面外观及使用功能产生较大的影响。
3、主要经济技术指标及功能分析

农村住宅户型方案设计—140平方户型

本户型占地面积为135.54平方米 ，总建筑面积为391.78平方米。首层高3.5米，二层高3.0米，三层高3.1米（至檐口），总高为10.050米（至檐口）。底层设有堂前，客厅，老人房、厨房，餐厅、卫生间、储藏间、楼梯间等。大门上空设置阳台，可以遮雨且增强立面效果。二层共设4个卧室（2个次卧带阳台），1个客厅，2个卫生间（其中1个是主卧室的卫生间）。三层设有4个卧室（1个次卧带阳台），2个卫生间（其中1个是主卧室的卫生间），并设1个大露台，供乘凉晾晒之用。

4、结构形式及主要材料采用

1）结构形式：三个户型均采用砖混结构，经济合理。

2）主体混凝土等级： C25   局部基础垫层混凝土等级：C15

3）钢筋：HPB235（Ⅰ级钢）   HRB335（Ⅱ级钢）
4）砌体：±0.000以上采用本地产M u10水泥多孔砖，±0.000以下采用本地产M u10水泥实心砖。

5）砂浆：M7.5水泥砂浆    M7.5混合砂浆

6）门窗：窗户采用铝合金推拉窗，大门采用防盗门，其余门采用木板门。

5、其他补充

1）本设计中除标高以m为单位外，其余均以mm为单位；
2）所有未标注门垛宽均为120mm；
3）本方案室内标高均为±0.000，室外标高均为-0.450；
4）本设计中所有的卫生器具均购买成品。
